光电信息综合实验(一)教学大纲

- 一、实验基本信息

课程编号：201411112

中文名称：光电信息综合实验(一)

英文名称：Comprehensive Optical & Electrical information experiment

课程性质：专业实践环节

面向专业：光电信息科学与工程

开设学期：4

课程总学时：40

实验学时：40

是否独立设课：独立设课

- 二、实验目的和任务

通过本实验课程内容，使学生在融合经典波动光学、信息光学及光电技术相关知识的基础上，掌握光电信息记录、调制、处理和测试的方法及光电技术相关仪器设备，并加以分析与评价，培养学生的动手能力，提高学生综合运用现代光电信息知识的能力与科学研究素养。

- 三、实验教学基本要求

要求学生掌握傅里叶光学频谱技术、空间滤波技术、光学成像系统的传递函数与像质评价方法、光学相干理论、光学全息技术原理与应用、光学全息存储材料、光电仪器使用、基础光学综合设计等基本知识点，通过实验加深对理论的理解，培养学生的动手能力和独立解决实际问题的能力。

- 四、实验项目基本情况

| 序号 | 实验项目名称 | 实验学时 | 内容提要 | 实验类型 | 实验要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础光学仪器综合设计 | 4 | 基本光学元件、器件安装、使用、光学机械器件的调整、 平行准直光路调整、光学仪器设计 | 设计型 | 必做 |
| 2 | 计算全息光学实验 | 4 | 计算全息基本原理、全息图光学再现、全息变换 | 基本型 | 必做 |
| 3 | 傅立叶变换性质验证实验 | 4 | 光学傅立叶变换的性质、伸缩定理、旋转定理、互补定理、裁减定理、卷积定理验证 | 基本型 | 必做 |
| 4 | 阿贝成像原理与空间滤波实验 | 4 | 夫琅和费光栅衍射、阿贝成像原理、光学器件的空间频谱合成与空间滤波 | 基本型 | 必做 |
| 5 | 电子散斑干涉实验 | 4 | 光学干涉原理、激光散斑干涉测量技术、散斑图像处理技术 | 综合型 | 必做 |
| 6 | 数字式光学传递函数测量和透镜像质评价实验 | 4 | 光学成像系统的传递函数测量、光学元件成像特性及参数检测、评价 | 基本型 | 必做 |
| 7 | θ调制与颜色合成实验 | 4 | 白光频谱、θ调制与颜色合成 | 基本型 | 必做 |
| 8 | 液晶的电光效应实验 | 4 | 光学偏振原理、光在晶体中的传播、晶体偏振器件、液晶的电光效应 | 基本型 | 必做 |
| 9 | 迈克尔逊干涉仪实验 | 4 | 迈克尔逊干涉仪测钠光平均波长，观察双波长干涉现象 | 基本型 | 选做 |
| 10 | F—P干涉测量光源的波长实验 | 4 | F—P干涉测汞灯绿光或钠光波长，选择验证相邻圆环直径的平方差为常数 | 基本型 | 选做 |
| 11 | 光栅单色仪实验 | 4 | 观察钨灯连续光谱，测汞灯可见波段光波波长 | 基本型 | 选做 |
| 12 | 声光效应实验 | 4 | 利用声光效应测定超声波在晶体内的声速 | 基本型 | 选做 |

- 五、实验教材（指导书）或网络资源

- 戴强，康崇， 《光电信息综合实验讲义》. 哈工程大学自编，2014

- 六、考核方式

每个实验按10分计算，满分100分。实验操作与实验报告各占50%，总成绩合格通过。

撰写人签字：                       院（系）教学院长（主任）